| 模型： | YSV500 |
| --- | --- |
| 力量： | 最大 6W |
| 输入： | 100-240VAC 50/60Hz |
| 输出电压： | 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12VDC |
| 输出电流： | 500毫安 |
| 输入电流： | 最大 0.3A |
| 浪涌电流： | 最大 65 安培 在 230VAC/50Hz，满载 |
| 漏电流： | 最大 0.25mA 在 264VAC 输入 |
| 能效等级 VI： | V |
| 空载功耗： | ＜0.3W |
| 防护措施： | 短路/过流/过压 |
| 短路保护（SCP）： | 零电压保护 |
| 过电压保护 (OVP)： | ≤Vout*150% |
| 过流保护 (OCP)： | 110%-180% |
| 工作温度： | -20°C-50°C |
| 工作湿度： | 5%-90% RH 非凝结 |
| 存储温度、湿度和海拔高度： | -40℃ ~+70℃ 环境温度和 5% 至 95% 相对湿度范围，整个海拔高度范围为 -60 米至 +5000 米 AMSL。 |
| 输入插头： | EU,US,UK,AU等类型根据客户选择 |
| 证书和批准： | UL、GS、CE、EMC、SAA、FCC、CB、PSE、CCC、RoHS、REACH |
| 电磁辐射： | 辐射测试&传导测试：EN 55022/FCC Part 15 谐波测试：EN 61000-3-2 闪烁测试：EN 61000-3-3 |
| EMS 抗扰度： | ESD 测试：EN 61000-4-2 RS 测试：EN 61000-4-3 EFT 测试：EN 61000-4-4 浪涌测试：EN 61000-4-5 CS 测试：EN 61000-4-6 DIP 测试：EN 61000 -4-11 |
| 平均无故障时间： | 25℃环境下满载最少100000小时 |
| 生活： | 3-5年替代 |
| 方面： | 70*39*70mm |
| 重量： | 88克 |
| 包装： | 20PCS/CTN,40*30*20cm |